要求

- 一、服务概况

- 1.设备概况：我院现有仪器Excelsior AS组织处理机1套，序列号为ET25811606，安装日期为2016年。

2.供应商为我院Excelsior AS组织处理机（以下简称“设备”）提供整机全保服务，服务范围涵盖设备所有硬件、软件、配件及相关技术支持。本全保服务期内，所有维修、保养、配件更换、软件升级等相关费用均包含在投标报价中，医院不再额外支付任何费用。

3.预算：2.7万元/年。本项目一采三年，合同一年一签。

- 二、维保内容

1.维护维修服务期间，供应商将按医院要求时间，派专业技术人员到科室巡检并按照原厂规范每季度开展1次全面维护保养服务，每年不少于4次。

2.人员资质：供应商维保人员须具备原厂认证的Excelsior AS组织处理机维修工程师资质，提供资质证书复印件（加盖公章），原件备查。

3.响应时效：供应商须建立24小时应急维修响应机制，提供24小时不间断服务热线，确保医院在设备出现故障时，能够随时联系到服务人员。

（1）接到故障通知后，1小时内完成故障初步诊断，通过电话、远程协助等方式指导招标方操作人员排查简单故障；

（2）若远程无法解决故障，投标人须在2小时内派遣具备资质的工程师携带维修工具和应急配件到场维修（特殊情况可适当延长，但最长不超过4小时）；

（3）维修时效：一般故障（如软件卡顿、管路轻微泄漏等）须在24小时内修复；复杂故障（如控制主板损坏、加热模块故障等）须在48小时内修复；若涉及核心配件更换，须在72小时内完成修复（配件需进口的，提前与招标方沟通，明确修复时间，最长不超过10个工作日）。

4.配件更换：故障维修过程中需更换的配件，须为原厂全新配件，与设备原型号一致，具有合法来源渠道和原厂合格证明，可溯源。

5.维修质量：维修完成后，设备须能够正常运行，各项性能参数符合原厂标准及医院使用要求，供应商须对维修部位提供至少3个月的质保期，质保期内该部位出现相同故障，供应商须免费再次维修或更换配件。

6.维修记录：每次故障维修完成后，供应商须出具详细的维修报告，明确故障现象、诊断结果、维修过程、更换配件清单、维修费用（全保期内免费）及设备运行测试结果，由医院相关负责人签字确认后留存。

7.每次维护、保养均需要生成记录报告，并每年提供年度维保服务总结报告。

8.供应商承诺设备年开机率达到98%以上，全年时间按365天算，超过一天，合同顺延20天。

9.如维保设备停止使用，维保合同对应项目将相应终止，院方将根据合同标准扣除相应维保服务金额，按实际履行合同天数计算并支付维保服务费用。

以上要求均为实质性要求，不允许负偏离。