全自动电子血压计技术需求

1. 测量原理:示波法。

2.显示屏:LCD 显示屏。

3.测量位置:左右臂均可。

4.适应臂周范围:17～42cm。

5.测量范围:血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180 次/分 。

▲6.测量精度:压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度：±2%或±2 次/分（取大者）。

7.肘部位置提醒:肘垫设计。

▲8.防水等级≥IP21。

▲9.臂筒角度调节:自动上下浮动式臂筒。

▲10.臂筒组件交换功能:臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。

11.通信数据输出:至少包含USB2.0、蓝牙 5.1。

12.袖带：抗菌布套 。

13.运行模式:连续运行。

14.重测提醒功能:当血压计检测到身体移动或发生错误时自动提醒用户重新

进行测量。

15.高血压提醒功能:根据测量结果，显示提醒信息。

★16.质保期≥3年。